УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

МР «Магарамкентский район»

«_____» _______  2025г. № ______

План

мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы МР «Магарамкентский район»

к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

| № п/п | Наименования мероприятий ( какие виды работ и в каких населенных пунктах) | Ед. измерения (кв.м, км, ед., и т.д.) | Всего в МО | Задание по подготовке | Финансирование мероприятий (тыс. руб.) | Выполнено работ по капитальному ремонту, реконструкции, замене | % выполнения работ задания | Сроки исполнения мероприятий | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный Фонд | Тыс. кв.м., кв.м | Всего 7 МКД Площадь- 4,9тыс.кв.м | 50 | 100,0 |  |  | с 01.06.2025г. по 01.10.2025г. | Жильцы многоквартирного дома (способ управления- непосредственный) |
| 2 | Водоснабжение: в том числе замена ветхих сетей (в разрезе видов работ, диаметр, протяж., улица, насосы и т.д | км, ед | 480 всего по району, 42 км центр. водоснабжение | 5,6 | 5950,0 |  |  | с 01.06.2025г. по 01.10.2025г. | МБУ «ЖКХ» МР «Магарамкентский район» |
| 2.1 | Ремонт водовода Джепель-Гильяр-Куйсун-Магарамкент-Гапцах 1968 года постройки, протяженностью 24 км. | км | 0,3 | 0,3 | 1300 |  |  | с 01.06.2025г. по 01.10.2025г. | МБУ «ЖКХ» МР «Магарамкентский район» |
| 2.2 | Ремонт разводящих сетей диаметром 100мм с.Гильяр | км | 1,0 | 1,0 | 1050 |  |  | с 01.06.2025г. по 31.09.2025г. | МБУ «ЖКХ» МР «Магарамкентский район» |
| 2.3 | Ремонт разводящих сетей диаметром 100мм с.Куйсун | км | 0,8 | 0,8 | 630 |  |  | с 01.06.2025г. по 31.09.2025г. | МБУ «ЖКХ» МР «Магарамкентский район» |
| 2.4 | Ремонт разводящих сетей диаметром 100мм с.Гапцах | км | 0,6 | 0,6 | 500 |  |  | с 01.06.2025г. по 31.09.2025г. | МБУ «ЖКХ» МР «Магарамкентский район» |
|  | Итого по ремонту: |  | 2,7 | 2,7 | 3480,0 |  |  |  |  |
| 2.5 | Замена труб диаметром 250мм. с. Куйсун | км | 0,3 | 0,3 | 250 |  |  | с 01.06.2025г. по 31.09.2025г. | МБУ «ЖКХ» МР «Магарамкентский район» |
| 2.6 | Замена полиэтиленовых труб 50мм. по ул.Ленина в с. Магарамкент | км. | 0,5 | 0,5 | 420 |  |  | с 01.06.2025г. по 31.09.2025г. | МБУ «ЖКХ» МР «Магарамкентский район» |
| 2.7 | Замена полиэтиленовых труб 110мм. в с.Гильяр | км. | 2,1 | 2,1 | 1800 |  |  | с 01.06.2025г. по 31.09.2025г. | МБУ «ЖКХ» МР «Магарамкентский район» |
|  | Итого по замене: |  | 2,9 | 2,9 | 2470,0 |  |  |  |  |
| 3 | Замена насосов ЭЦВ (артезианская скважина с. Магарамкент) | ед | 2 | 2 | 270 |  |  | с 01.06.2025г. по 31.09.2025г. | МБУ «ЖКХ» МР «Магарамкентский район» |
| 4 | Водоотведение в том числе замена ветхих сетей (в разрезе видов работ, диаметр, протяж, улица) | - | отсутствует | - | - | - |  |  | - |
| 5 | Тепловые сети, в том числе замена ветхих сетей(в разрезе видов работ, диаметр, протяж, улица) | - | отсутствуют | - | - | - |  |  | - |
| 6 | Газоснабжение (в разрезе видов работ, диаметр, протяж, улица) | км. | 622,6 |  |  |  |  |  | Ремонтно-эксплутационная-служба Магарамкентского района ООО «Газпром газораспределение Дагестан» |
| 7 | Электроснабжение (в разрезе видов работ, диаметр, протяж, улица) | км | 604,0 |  |  |  |  |  | Магарамкентские РЭС ПАО Россети СК «Дагэнерго» |
| 8 | Создание материально-технических ресурсов |  |  |  | 100,0 |  |  |  | Администрация СП «сельсовет «Магарамкентский» |
| 9 | Создание топлива: дрова | Тонн | 75 | 75 | 537,0 |  |  | с 01.06.2025г. по 01.10.2025г. | Администрация МР «Магарамкентский район» |
| 10 | Котельные (в разрезе видов работ, тепловых насосов и т.д.) Замена котлов в Филялинской СОШ№1, ул.Б.Велибекова, 87 | шт | 1 | 1 | 600,0 |  |  | с 01.06.2025г. по 01.10.2025г. | Администрация МР «Магарамкентский район», МБУ «ОКС» МР «Магарамкентский район» |
| 11 | Замена котла в Гапцахской СОШ им. Наги Тагиева, ул. Школьная, 21 | шт | 1 | 1 | 600,0 |  |  | с 01.06.2025г. по 01.10.2025г. | Администрация МР «Магарамкентский район», МБУ «ОКС» МР «Магарамкентский район», Управление образования администрации МР «Магарамкентский район» |
| 12 | Замена котла в Гильярской СОШ, ул. Самурского, 62 | шт | 1 | 1 | 600,0 |  |  | с 01.06.2025г. по 01.10.2025г. | Администрация МР «Магарамкентский район», МБУ «ОКС» МР «Магарамкентский район», Управление образования администрации МР «Магарамкентский район» |
| 13 | Замена котлов в Чахчах-Казмалярской СОШ, ул. С.Стальского,1 | шт | 2 | 2 | 500,0 |  |  | с 01.06.2025г. по 01.10.2025г. | Администрация МР «Магарамкентский район», МБУ «ОКС» МР «Магарамкентский район», Управление образования администрации МР «Магарамкентский район» |
| 14 | Замена котлов в МКОУ «Азадоглинская СОШ», ул Школьная | шт | 3 | 3 | 400 |  |  | с 01.06.2025г. по 01.10.2025г. | Администрация МР «Магарамкентский район», МБУ «ОКС» МР «Магарамкентский район», Управление образования администрации МР «Магарамкентский район» |
| 15 | МКДОУ «Родничок», с. Азадоглы, ул.Р.Дашдемирова Устройство отопительной системы и установка котла | шт | 1 | 1 | 600 |  |  | с 01.06.2025г. по 01.10.2025г. | Администрация МР «Магарамкентский район», МБУ «ОКС» МР «Магарамкентский район», Управление образования администрации МР «Магарамкентский район» |
|  | Итого по замене котлов: |  | 9 | 9 | 3300,0 |  |  |  |  |
|  | Итого, в том числе: - создание материально-технических ресурсов - создание топлива - капитальный ремонт |  |  |  | 9987,0 100,0 537,0 9350,0 |  |  |  |  |