УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

МР «Магарамкентский район»

17.05.2024г. № 296

План

мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы МР «Магарамкентский район»

к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов

| № п/п | Наименования мероприятий ( какие виды работ и в каких населенных пунктах) | Ед. измерения (кв.м, км, ед., и т.д.) | Всего в МО | Задание по подготовке | Финансирование мероприятий (тыс. руб.) | Выполнено работ по капитальному ремонту, реконструкции, замене | % выполнения работ задания | Сроки исполнения мероприятий | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный Фонд | Тыс. кв.м., кв.м | Всего 7 МКД Площадь- 4,9тыс.кв.м | 70 | 120,0 |  |  | с 01.06.2024г. по 01.10.2024г. | Жильцы дома (способ управления- непосредственный) |
| 2 | Водоснабжение: в том числе замена ветхих сетей (в разрезе видов работ, диаметр, протяж, улица, насосы и т.д | км, ед | 480 всего по району, 42 км центр. водоснабжение | 5,8 | 4345,0 |  |  | с 01.06.2024г. по 01.10.2024г. | МБУ «ЖКХ» МР «Магарамкентский район» |
| 2.1 | Ремонт водовода | км | 0,6 | 0,6 | 850 |  |  | с01.06.2024г. по 01.10.2024г. | МБУ «ЖКХ» МР «Магарамкентский район» |
| 2.2 | Ремонт разводящих сетей диаметром 100мм с.Гильяр | км | 1,3 | 1,3 | 1200 |  |  | с01.06.2024г. по 31.09.2024г. | Администрация СП «село Гильяр» МБУ «ЖКХ» МР «Магарамкентский район» |
| 2.3 | Ремонт разводящих сетей диаметром 100мм с.Куйсун | км | 1,10 | 1,10 | 530 |  |  | с01.06.2024г. по 31.09.2024г. | Администрация СП «село Куйсун» МБУ «ЖКХ» МР «Магарамкентский район» |
| 2.4 | Ремонт разводящих сетей диаметром 100мм с.Гапцах | км | 1,2 | 1,2 | 650 |  |  | с01.06.2024г. по 31.09.2024г. | Администрация СП «село Гапцах» МБУ «ЖКХ» МР «Магарамкентский район» |
|  | Итого по ремонту: |  | 4,2 | 4,2 | 3230,0 |  |  |  |  |
| 2.5 | Замена труб диаметром 250мм. с. Куйсун | км | 0,3 | 0,3 | 250 |  |  | с01.06.2024г. по 31.09.2024г. | Администрация СП «село Куйсун» МБУ «ЖКХ» МР «Магарамкентский район» |
| 2.6 | Замена труб диаметром 250мм. с. Гильяр | км | 0,4 | 0,4 | 275 |  |  | с01.06.2024г. по 31.09.2024г. | Администрация СП «село Гильяр» МБУ «ЖКХ» МР «Магарамкентский район» |
| 2.7 | Замена полиэтиленовых труб 50мм. по ул.Ленина в с. Магарамкент | км. | 0,6 | 0,6 | 340 |  |  | с01.06.2024г. по 31.09.2024г. | Администрация СП «сельсовет «Магарамкентский» МБУ «ЖКХ» МР «Магарамкентский район» |
| 2.8 | Замена полиэтиленовых труб 110мм. в с.Гильяр | км. | 0,3 | 0,3 | 250 |  |  | с01.06.2024г. по 31.09.2024г. | Администрация СП «село Гильяр» МБУ «ЖКХ» МР «Магарамкентский район» |
|  | Итого по замене: |  | 1,6 | 1,6 | 1115,0 |  |  |  |  |
| 3 | Замена насосов ЭЦВ (артезианская скважина с. Магарамкент) | ед | 2 | 2 | 250 |  |  | с01.06.2024г. по 31.09.2024г. | МБУ «ЖКХ» МР «Магарамкентский район» |
| 4 | Водоотведение в том числе замена ветхих сетей (в разрезе видов работ, диаметр, протяж, улица) | - | отсутствует | - | - | - |  |  | - |
| 5 | Тепловые сети, в том числе замена ветхих сетей(в разрезе видов работ, диаметр, протяж, улица) | - | отсутствуют | - | - | - |  |  | - |
| 6 | Газоснабжение (в разрезе видов работ, диаметр, протяж, улица) | км. | 622,6 |  |  |  |  |  | Ремонтно-эксплутационная-служба Магарамкентского района ООО «Газпром газораспределение Дагестан» |
| 7 | Электроснабжение (в разрезе видов работ, диаметр, протяж, улица) | км | 604,0 |  |  |  |  |  | Магарамкентские РЭС ПАО Россети СК «Дагэнерго» |
| 8 | Создание материально-технических ресурсов |  |  |  | 100,0 |  |  |  | Администрация СП «сельсовет «Магарамкентский» |
| 9 | Создание топлива: дрова | Тонн | 75 | 75 | 488,845 |  |  | с01.06.2024г. по 01.10.2024г. | Администрация МР «Магарамкентский район» |
| 10 | Котельные (в разрезе видов работ, тепловых насосов и т.д.) Замена котлов Филялинская СОШ №1 | шт | 1 | 1 | 600,0 |  |  | с01.06.2024г. по 01.10.2024г. | Администрация МР «Магарамкентский район», МБУ «ОКС» |
| 11 | Замена котла Гапцахской СОШ им. Наги Тагиева | шт | 1 | 1 | 600,0 |  |  | с01.06.2024г. по 01.10.2024г. | Администрация МР «Магарамкентский район», МБУ «ОКС» |
| 12 | Замена котла Гильярской СОШ | шт | 1 | 1 | 600,0 |  |  | с01.06.2024г. по 01.10.2024г. | Администрация МР «Магарамкентский район», МБУ «ОКС» |
|  | Итого по замене котлов: |  | 3 | 3 | 1800,0 |  |  |  |  |